## Lista de IO
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140ACI03000 | Drop 01 | Slot 04
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_RC_ME_IT1 | ENTRADA CORRENTE RODA DE CAÇAMBA
2 | 1 | - | -
3 | 2 | - | -
4 | 3 | - | -
5 | 4 | - | -
6 | 5 | - | -
7 | 6 | ER061500_EL_ZT1 | ENCONDER DE POSIÇÃO ELEVAÇÃO
8 | 7 | ER061500_ST1 | TRANSMISSOR DE VELOCIDADE (ANEMOMETRO)
9 | 8 | - | -
10 | 9 | - | -
11 | 10 | - | -
12 | 11 | - | -
13 | 12 | - | -
14 | 13 | - | -
15 | 14 | - | -
16 | 15 | - | -
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140ACO02000 | Drop 01 | Slot 05
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | - | -
2 | 1 | - | -
3 | 2 | ER061500_EL_M_JSP2 | REFERÊNCIA PARA INVERSOR DA ELEVAÇÃO
4 | 3 | - | -
5 | 4 | - | -
6 | 5 | - | -
7 | 6 | - | -
8 | 7 | - | -
9 | 8 | - | -
10 | 9 | - | -
11 | 10 | - | -
12 | 11 | - | -
13 | 12 | - | -
14 | 13 | - | -
15 | 14 | - | -
16 | 15 | - | -
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 01 | Slot 06
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_EC_IZS1 | SENSOR DE CABO FROUXO ENROLADOR DE CABOS
2 | 1 | ER061500_EC_IZS2 | SENSOR DE CABO TENSIONADO ENROLADOR DE CABOS
3 | 2 | ER061500_EC_IZSL | SENSOR DE CARRETEL VAZIO ENROLADOR DE CABOS
4 | 3 | ER061500_EC_IZSH | SENSOR DE CARREEL CHEIO ENROLADOR DE CABOS
5 | 4 | ER061500_EC_ILIGA | LIGA LOCAL ENROLADOR DE CABOS
6 | 5 | - | -
7 | 6 | - | -
8 | 7 | - | -
9 | 8 | - | -
10 | 9 | - | -
11 | 10 | - | -
12 | 11 | - | -
13 | 12 | ER061500_TR1_IFUNC1 | FUNCIONANDO MOTOR ELÉTRICO CORREIA DA PONTE
14 | 13 | ER061500_TR1_ISECC | SECCIONADORA ABERTA CORREIA DA PONTE
15 | 14 | - | -
16 | 15 | - | -
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 01 | Slot 07
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_UH3_IDEF | FALHA NO MOTOR HIDRAULICO CORREIA DA LANÇA
2 | 1 | ER061500_TR1_IFUNC2 | RETORNO FUNCIONANDO MOTOR HIDRÁULICO
3 | 2 | ER061500_UH3_IDEF2 | FALHA NO MOTOR HIDRAULICO GIRO
4 | 3 | ER061500_UH3_IALAR2 | ALARME NO MOTOR HIDRAULICO GIRO
5 | 4 | ER061500_UH3_ITSH | TEMPERATURA ALTA UNIDADE HIDRAULICA (ACIMA DE 40ºc)
6 | 5 | ER061500_UH3_IALAR | ALARME NO MOTOR HIDRAULICO CORREIA DA LANÇA
7 | 6 | ER061500_TL_ME_IDEF | ENTRADA FALHA NO MOTOR ELÉTRICO
8 | 7 | - | -
9 | 8 | ER061500_TR1_IDEF | ENTRADA FALHA NO MOTOR HIDRÁULICO CORREIA INTERMEDIÁRIA
10 | 9 | - | -
11 | 10 | ER061500_BO1_ILD | ENTRADA PARA LIGAR VENTILADOR (VEM DO SPIDER)
12 | 11 | - | -
13 | 12 | - | -
14 | 13 | ER061500_UH3_ME1_IPPP | PERMISSÃO PARA PARTIR MOTOR BOMBA 01 (VEM DO SPIDER)
15 | 14 | ER061500_UH3_ME2_IPPP | PERMISSÃO PARA PARTIR MOTOR BOMBA 02 (VEM DO SPIDER)
16 | 15 | - | -
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 01 | Slot 08
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | - | -
2 | 1 | - | -
3 | 2 | - | -
4 | 3 | - | -
5 | 4 | - | -
6 | 5 | - | -
7 | 6 | - | -
8 | 7 | - | -
9 | 8 | - | -
10 | 9 | - | -
11 | 10 | - | -
12 | 11 | - | -
13 | 12 | ER061500_RC_MH_IDEF | FALHA NO MOTOR HIDRÁULICO RODA DE CAÇAMBA
14 | 13 | - | -
15 | 14 | ER061500_BO2_ILD | ENTRADA ORDEM PARA LIGAR COOLER SPIDER 02
16 | 15 | - | -
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 01 | Slot 09
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | - | -
2 | 1 | - | -
3 | 2 | - | -
4 | 3 | - | -
5 | 4 | - | -
6 | 5 | ER061500_TL_ME_ISECC | SECCIONADORA ABERTA MOTOR ELÉTRICO
7 | 6 | - | -
8 | 7 | - | -
9 | 8 | - | -
10 | 9 | - | -
11 | 10 | - | -
12 | 11 | ER061500_GE_IDISJ1 | DISJUNTOR CCMBR DESLIGADO
13 | 12 | ER061500_RC_ME1_IFUNC | ENTRADA FUNCIONANDO MOTOR BOMBA 01
14 | 13 | - | -
15 | 14 | ER061500_EC_ISMA | CHAVE SELEÇÃO MANUAL (1)/ AUTOMÁTICO (0) ENROLADOR DE CABOS
16 | 15 | ER061500_RC_ME1_ISECC | SECCIONADORA ABERTA MOTOR CUBICULO RODA DE CAÇAMBA
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 01 | Slot 10
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_UH3_ME1_ISECC | SECCIONADORA ABERTA MOTOR BOMBA 01
2 | 1 | ER061500_UH3_ME1_IFUNC | ENTRADA FUNCIONANDO MOTOR BOMBA 01
3 | 2 | ER061500_UH3_ME2_ISECC | SECCIONADORA ABERTA MOTOR BOMBA 02
4 | 3 | ER061500_UH3_ME2_IFUNC | ENTRADA FUNCIONANDO MOTOR BOMBA 02
5 | 4 | ER061500_RC_ME1_IPPP | PERMISSÃO PARA PARTIR MOTOR BOMBA 01 (VEM DO SPIDER) (K10)
6 | 5 | ER061500_RC_ME2_IPPP | PERMISSÃO PARA PARTIR MOTOR BOMBA 02 (VEM DO SPIDER) (K11)
7 | 6 | ER061500_TR1_IPPP | ENTRADA PERMISSÃO PARA PARTIDA DO SPIDER MOTOR HIDRÁULICO
8 | 7 | ER061500_TL_MH_IPPP | ENTRADA PERMISSÃO PARA PARTIDA DO SPIDER MOTOR HIDRÁULICO
9 | 8 | ER061500_DP_IEMP | CHAVE PARA EMPILHAR PORTÃO DE TRANSFERÊNCIA
10 | 9 | ER061500_DP_IREC | CHAVE PARA RECUPERAR PORTÃO DE TRANSFERÊNCIA
11 | 10 | ER061500_DP_IZSH_CRITICO | FIM DE CURSO PARA EMPILHAR PORTÃO DE TRANSFERÊNCIA
12 | 11 | ER061500_DP_IZSL_CRITICO | FIM DE CURSO PARA RECUPERAR PORTÃO DE TRANSFERÊNCIA
13 | 12 | ER061500_DP_IYSH | CHAVE SOBRETORQUE PORTÃO DE TRANSFERÊNCIA
14 | 13 | - | -
15 | 14 | ER061500_RC_ME2_ISECC | ENTRADA SOBRECARGA MOTOR BOMBA 02
16 | 15 | ER061500_RC_ME2_IFUNC | ENTRADA FUNCIONANDO MOTOR BOMBA 02
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 01 | Slot 11
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | - | -
2 | 1 | ER061500_EL_M_IINV | DEFEITO ELETRICO INVERSOR MOTOR ELEVAÇÃO
3 | 2 | ER061500_EL_FR_IPPP | PERMISSÃO PARA ABRIR FREIO (VEM DO INVERSOR)
4 | 3 | ER061500_TR1_ILIGA | BOTOEIRA LIGA LOCAL CORREIA DA PONTE
5 | 4 | ER061500_TR1_IDESL | BOTOEIRA DESLIGA LOCAL CORREIA DA PONTE
6 | 5 | ER061500_TR1_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA LOCAL CORREIA DA PONTE
7 | 6 | ER061500_TR1_ISS | SENSOR DE SUBVELOCIDADE CORREIA DA PONTE
8 | 7 | ER061500_TR1_IEMER | CHAVE DE EMERGÊNCIA CORREIA DA PONTE
9 | 8 | ER061500_TR1_ILSH1 | NIVEL ALTO CHUTE SAIDA CORREIA DA PONTE
10 | 9 | ER061500_TL_IZS1 | SENSOR DE LEVANTAMENTO DO TRUCK CALDA
11 | 10 | ER061500_BQ_IPPP | PERMISSÃO PARA PARTIR BOMBA DE FLUSHING (VEM DO SPIDER)
12 | 11 | TC061400_ILSH4 | NIVEL ALTO CHUTE ENTRADA CORREIA DA PONTE
13 | 12 | ER061500_TL_IEMER | CHAVE DE EMERGENCIA DO TRIPPER
14 | 13 | ER061500_EL_M_IFUNC | FUNCIONANDO DO INVERSOR DE ELEVAÇÃO
15 | 14 | ER061500_GE_IBEME1 | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA TROLLEY TRASEIRO ESQUERDO
16 | 15 | ER061500_GE_IBEME2 | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA TROLLEY TRASEIRO DIREITO
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 01 | Slot 12
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_TL_MH_ILIGF | LIGA LOCAL FRENTE TRANSLAÇÃO
2 | 1 | ER061500_TL_MH_ILIGR | LIGA LOCAL RÉ TRANSLAÇÃO
3 | 2 | ER061500_TL_IBEME | BOTOEIRA EMERGÊNCIA LOCALTRANSLAÇÃO
4 | 3 | ER061500_TL_IZS5 | PRESET DE TRANSLAÇÃO 244.5 METROS
5 | 4 | ER061500_TR2_IEMER | CHAVE DE EMERGÊNCIA DE CORDA
6 | 5 | ER061500_TL_IZS4 | PRESET DE TRANSLAÇÃO 164.5 METROS
7 | 6 | ER061500_TL_IZS3 | PRESET DE TRANSLAÇÃO 84.5 METROS
8 | 7 | ER061500_TL_IZS2 | SENSOR DE LEVANTAMENTO DO TRUCK ESCADA
9 | 8 | ER061500_GE_IBEME3 | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA ESCADA DE ACESSO ESQUERDA
10 | 9 | ER061500_GE_IBEME4 | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA ESCADA DE ACESSO DIREITA
11 | 10 | ER061500_GE_IBEME5 | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA TROLLEY DIANTEIRO ESQUERDO
12 | 11 | ER061500_GE_IBEME6 | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA TROLLEY DIANTEIRO DIREITO
13 | 12 | - | -
14 | 13 | - | -
15 | 14 | ER061500_GE_IRELE1 | RELÉ BUCHHOLZ (TRANSFORMADOR)
16 | 15 | ER061500_GE_IRELE2 | RELÉ PAINEL PLC (MASTER)
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 01 | Slot 13
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_TL_IZSHH_CRITICO | SOBRECURSO FRENTE TRANSLAÇÃO
2 | 1 | ER061500_TL_IZSH_CRITICO | FIM DE CURSO FRENTE TRANSLAÇÃO
3 | 2 | ER061500_TL_IZSL_CRITICO | FIM DE CURSO RÉ TRANSLAÇÃO
4 | 3 | - | -
5 | 4 | ER061500_DP_ILIGF | BOTOEIRA LIGA LOCAL EMPILHAR PORTÃO DE TRANSFERÊNCIA
6 | 5 | ER061500_GT_IZSH4 | SENSOR DE GARRA TRILHO ABERTO - FREIO 04 (LADO DIREITO REVERSO)
7 | 6 | - | -
8 | 7 | - | -
9 | 8 | ER061500_GT_IZSH3 | SENSOR DE GARRA TRILHO ABERTO - FREIO 03 (LADO DIREITO FRENTE)
10 | 9 | ER061500_IZS1 | SENSOR DE DESCARRILHAMENTO
11 | 10 | - | -
12 | 11 | - | -
13 | 12 | - | -
14 | 13 | - | -
15 | 14 | ER061500_GT_IZSH2 | SENSOR DE GARRA TRILHO ABERTO - FREIO 02 (LADO ESQUERDO REVERSO)
16 | 15 | ER061500_GT_IZSH1 | SENSOR DE GARRA TRILHO ABERTO - FREIO 01 (LADO ESQUERDO FRENTE)
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAO84210 | Drop 01 | Slot 15
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_EL_FR_QLIB | COMANDO DE PARADA RAPIDA (0 = PARADA RAPIDA 1 = RAMPA DE PARADA)
2 | 1 | ER061500_TL_ME_QLD | SAIDA LIGA/DESLIGA MOTOR ELÉTRICO
3 | 2 | ER061500_RC_ME2_QLD | SAÍDA LIGA MOTOR BOMBA 01
4 | 3 | ER061500_TR1_QLD1 | SAIDA LIGA/DESLIGA MOTOR ELÉTRICO
5 | 4 | ER061500_GE_QLD | SAIDA LIGA / DESLIGA ALIMENTAÇÃO DE 400V
6 | 5 | ER061500_EC_QLIGF | LIGA/DESLIGA ENROLADOR DE CABOS SENTIDO FRENTE
7 | 6 | - | -
8 | 7 | ER061500_RC_ME1_QLD | SAÍDA LIGA MOTOR BOMBA 01
9 | 8 | ER061500_EL_FR_QLD | SAIDA LIGA/DESLIGA FREIO ELEVAÇÃO
10 | 9 | ER061500_EL_M_QLIGF | LIGA/DESLIGA MOTOR ELEVAÇÃO SENTINTIDO FRENTE (SOBE)
11 | 10 | ER061500_EL_M_QLIGR | LIGA/DESLIGA MOTOR ELEVAÇÃO SENTINTIDO RÉ (DESCE)
12 | 11 | ER061500_BQ_QFUNC | INDICAÇÃO DE FUNCIONANDO BOMBA DE FLUSHING (VAI PARA O SPIDER)
13 | 12 | - | -
14 | 13 | ER061500_ME_QDISJ | DESLIGA DISJUNTOR GERAL DO CCM
15 | 14 | ER061500_EL_FR_EZAH | ESTADO ABERTO DO FREIO DE ELEVAÇÃO
16 | 15 | EM061800_TL_QMA | SAÍDA SINALIZA EM061800 LOCOMOVENDO EM MODO AUTOMÁTICO
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAO84210 | Drop 01 | Slot 16
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_GI_M_QLIGF | AUXILIAR LIGA/DESLIGA MOTOR GIRO SENTINTIDO FRENTE (HORÁRIO)
2 | 1 | - | -
3 | 2 | - | -
4 | 3 | ER061500_EL_M_QVEL | REFERÊNCIA ZERO DO MANETE DE ELEVACAO
5 | 4 | ER061500_TL_QSIR | SAIDA LIGA/DESLIGA SIRENE TRANSLAÇÃO
6 | 5 | - | -
7 | 6 | ER061500_TR2_QLD | SAÍDA LIGA MOTOR HIDRAULICO CORREIA DA LANÇA
8 | 7 | ER061500_GI_M_QLIGR | AUXILIAR LIGA/DESLIGA MOTOR GIRO SENTINTIDO RÉ (ANTI HORÁRIO)
9 | 8 | ER061500_UH3_ME1_QFUNC | INDICAÇÃO DE FUNCIONANDO MOTOR BOMBA 01 (VAI PARA O SPIDER)
10 | 9 | ER061500_UH3_ME2_QFUNC | INDICAÇÃO DE FUNCIONANDO MOTOR BOMBA 02 (VAI PARA O SPIDER)
11 | 10 | ER061500_TR2_QHAB | SENTIDO DE ROTAÇÃO CORREIA DA LANÇA ( 1 = RECUPERAR 0 = EMPILHAR )
12 | 11 | - | -
13 | 12 | ER061500_UH3_ME1_QLD | SAÍDA LIGA DESLIGA MOTOR BOMBA 01
14 | 13 | ER061500_UH3_ME2_QLD | SAÍDA LIGA DESLIGA MOTOR BOMBA 02
15 | 14 | ER061500_TR2_BQ_QHAB | HABILITA FUNCIONAMENTO BOMBAS UNIDADE HIDRAULICA 3 (VAI PARA SPIDER)
16 | 15 | ER061500_GE_QSIR | SAIDA LIGA/DESLIGA SIRENE CORREIA DA PONTE / CORREIA DA LANÇA
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140ACI03000 | Drop 02 | Slot 03
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_LT1 | ALTURA DA PILHA
2 | 1 | ER061500_TR2_WT1 | TRANSMISSOR VAZÃO MÁSSICA CORREIA DA LANÇA
3 | 2 | ER061500_GI_M_JSP1 | ENTRADA DE REFERÊNCIA PARA INVERSOR DO GIRO
4 | 3 | ER061500_RC_UL1_PT1 | ENTRADA PRESSÃO DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO RODA DE CAÇAMBA
5 | 4 | - | -
6 | 5 | - | -
7 | 6 | - | -
8 | 7 | - | -
9 | 8 | - | -
10 | 9 | - | -
11 | 10 | - | -
12 | 11 | - | -
13 | 12 | - | -
14 | 13 | - | -
15 | 14 | - | -
16 | 15 | - | -
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 02 | Slot 04
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_CC_ITRAV | CHAVE CONSOLE MAQUINA TRAVADA-DESTRAVADA
2 | 1 | ER061500_CC_IZS | CHAVE EMPILHAR (0)/ RECUPERAR (1)
3 | 2 | - | -
4 | 3 | ER061500_CC_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA CONSOLE DE COMANDO
5 | 4 | ER061500_CC_TL_MH_IDESL | MANETE DESLIGA LOCAL CONSOLE DE COMANDO TRANSLAÇÃO
6 | 5 | ER061500_CC_TL_MH_ILIGR | MANETE LIGA LOCAL RÉ CONSOLE DE COMANDO TRANSLAÇÃO
7 | 6 | ER061500_CC_TL_MH_ILIGF | MANETE LIGA LOCAL FRENTE CONSOLE DE COMANDO TRANSLAÇÃO
8 | 7 | - | -
9 | 8 | - | -
10 | 9 | ER061500_CC_TL_ME_ILIGA | BOTÃO LIGA LOCAL CONSOLE DE COMANDO MOTOR ELÉTRICO TRANSLAÇÃO
11 | 10 | ER061500_CC_TL_ME_IDESL | BOTÃO DESLIGA LOCAL CONSOLE DE COMANDO MOTOR ELÉTRICO TRANSLAÇÃO
12 | 11 | TC061400_IDESL2 | BOTOEIRA DESLIGA LOCAL CORREIA DO PÁTIO (TC061400)
13 | 12 | ER061500_CC_ILOC | SELEÇÃO MODO LOCAL CONSOLE COMANDO
14 | 13 | ER061500_CC_IMAN | SELEÇÃO MODO MANUAL CONSOLE COMANDO
15 | 14 | ER061500_CC_IAUTO | SELEÇÃO MODO REMOTO AUTOMÁTICO CONSOLE COMANDO
16 | 15 | - | -
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 02 | Slot 05
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_CC_IREAR | BOTOEIRA REARME CONSOLE DE COMANDO
2 | 1 | ER061500_CC_TR2_ILIGA | BOTOEIRA LIGA LOCAL RÉ CONSOLE DE COMANDO CORREIA DA LANÇA
3 | 2 | ER061500_CC_TR2_IDESL | BOTOEIRA DESLIGA LOCAL RÉ CONSOLE DE COMANDO CORREIA DA LANÇA
4 | 3 | ER061500_CC_ILIGA | BOTOEIRA LIGA 440V CONSOLE DE COMANDO
5 | 4 | - | -
6 | 5 | ER061500_CC_GI_M_ILIGR | MANETE LIGA LOCAL ANTI HORÁRIO CONSOLE DE COMANDO MOTO GIRO
7 | 6 | ER061500_CC_GI_M_ILIGF | MANETE LIGA LOCAL HORÁRIO CONSOLE DE COMANDO MOTO GIRO
8 | 7 | ER061500_CC_EL_GI_M_IDESL | MANETE DESLIGA LOCAL DESCER CONSOLE DE COMANDO MOTOR ELEVAÇÃO/ GIRO
9 | 8 | ER061500_CC_EL_M_ILIGF | MANETE LIGA LOCAL SUBIR CONSOLE DE COMANDO MOTOR ELEVAÇÃO
10 | 9 | ER061500_CC_EL_M_ILIGR | MANETE LIGA LOCAL DESCER CONSOLE DE COMANDO MOTOR ELEVAÇÃO
11 | 10 | ER061500_CC_EL_IVEL1 | MANETE CONSOLE VELOCIDADE 1 ELEVAÇÃO
12 | 11 | ER061500_CC_EL_IVEL2 | MANETE CONSOLE VELOCIDADE 2 ELEVAÇÃO
13 | 12 | - | -
14 | 13 | ER061500_TR2_IDESL | BOTOEIRA DESLIGA LOCAL CONSOLE DE COMANDO CORREIA DA LANÇA
15 | 14 | ER061500_CC_OP_ILIGF | MANETE LIGA LOCAL SUBIR CONSOLE DE COMANDO CABINE (ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO)
16 | 15 | ER061500_CC_OP_ILIGR | MANETE LIGA LOCAL DESCER CONSOLE DE COMANDO CABINE (ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO)
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 02 | Slot 06
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | - | -
2 | 1 | - | -
3 | 2 | ER061500_GI_M_ILIGF | LIGA LOCAL HORÁRIO MOTO GIRO
4 | 3 | ER061500_GI_M_ILIGR | LIGA LOCAL ANTI-HORÁRIO MOTO GIRO
5 | 4 | ER061500_GI_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA MOTO GIRO
6 | 5 | ER061500_RC_M_ILIGA | LIGA LOCAL MOTOR RODA DE CAÇAMBA
7 | 6 | ER061500_RC_M_IDESL | DESLIGA MOTOR LOCAL RODA DE CAÇAMBA
8 | 7 | ER061500_RC_IBEME1 | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA RODA DE CAÇAMBA
9 | 8 | - | -
10 | 9 | - | -
11 | 10 | EM061800_IBLOQ1 | CHAVE DE BLOQUEIO DA EM61800
12 | 11 | - | -
13 | 12 | - | -
14 | 13 | ER061500_TR2_ILIGA | LIGA LOCAL CORREIA DA LANÇA
15 | 14 | - | -
16 | 15 | ER061500_TR2_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA CORREIA DA LANÇA
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 02 | Slot 07
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | ER061500_ILSH3_CRITICO | SONDA DE NÍVEL ALTO NA LATERAL ESQUERDA - PROXIMO A PASSARELA RODA DE PÁ
2 | 1 | ER061500_ILSH2_CRITICO | SENSOR DE NÍVEL ALTO DE PILHA
3 | 2 | ER061500_ILSHH_CRITICO | SENSOR DE NÍVEL MUITO ALTO DE PILHA
4 | 3 | - | -
5 | 4 | ER061500_CC_ICKS | CHECLIST HABILITADO CONSOLE DE COMANDO
6 | 5 | ER061500_TR2_IALIN_CRITICO | CHAVE DE DESALINHAMENTO CORREIA DA LANÇA
7 | 6 | ER061500_TR2_ISS | SENSOR DE SUBVELOCIDADE CORREIA DA LANÇA
8 | 7 | - | -
9 | 8 | ER061500_EL_ILIGF | LIGA LOCAL SUBIR MOTOR ELEVAÇÃO
10 | 9 | ER061500_EL_ILIGR | LIGA LOCAL DESCER MOTOR ELEVAÇÃO
11 | 10 | ER061500_EL_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA MOTOR ELEVAÇÃO
12 | 11 | ER061500_EL_IZSH_CRITICO | FIM DE CURSO ELEVAR MOTOR ELEVAÇÃO
13 | 12 | ER061500_EL_IZSL_CRITICO | FIM DE CURSO DESCER MOTOR ELEVAÇÃO
14 | 13 | ER061500_EL_IZSHH_CRITICO | SOBRECURSO ELEVAR MOTOR ELEVAÇÃO
15 | 14 | ER061500_EL_IZSLL_CRITICO | SOBRECURSO DESCER MOTOR ELEVAÇÃO
16 | 15 | ER061500_EL_FR_IZS | SENSOR DE FREIO ABERTO ELEVAÇÃO
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAI54000 | Drop 02 | Slot 08
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | - | -
2 | 1 | - | -
3 | 2 | - | -
4 | 3 | - | -
5 | 4 | - | -
6 | 5 | - | -
7 | 6 | - | -
8 | 7 | - | -
9 | 8 | ER061500_GI_M_IZSLL_CRITICO | SOBRECURSO ANTI-HORÁRIO MOTO GIRO
10 | 9 | ER061500_GI_M_IZSHH_CRITICO | SOBRECURSO HORÁRIO MOTO GIRO
11 | 10 | ER061500_GI_M_IZSL1_CRITICO | FIM DE CURSO ANTI-HORÁRIO MOTO GIRO
12 | 11 | ER061500_GI_M_IZSH1_CRITICO | FIM DE CURSO HORÁRIO MOTO GIRO
13 | 12 | ER061500_GI_M_IZCOL | LIMITE DE EMERGÊNCIA GIRO CONTRA COLISÃO
14 | 13 | - | -
15 | 14 | ER061500_GI_M_IZSH2_CRITICO | FIM DE CURSO HORÁRIO MOTO GIRO (POSIÇÃO SOBRE A TC061400)
16 | 15 | ER061500_ILSH1_CRITICO | SENSOR DE NÍVEL ALTO DE PILHA LADO ESQUERDO
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -
VALE |  | ER0615 | Modelo M580 | Cartão 140DAO84210 | Drop 02 | Slot 10
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  |  | Revisão: 2026-01-16
BORNE | BIT | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | 0 | - | -
2 | 1 | - | -
3 | 2 | ER061500_GI_M_QEMER | LIMITE CONTRA COLISÃO LD GIRO - LIGA RELÉ QUE FAZ SÉRIE DA EMERGÊNCIA DE 440V (LOCALIZADO NO PAINEL PLC REMOTO)
4 | 3 | ER061500_OP_QLIGR2 | SAIDA LIGA/DESLIGA SENTIDO ABAIXAR CABINE (ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO)
5 | 4 | ER061500_OP_QLIGF2 | SAIDA LIGA/DESLIGA SENTIDO FRENTE CABINE (ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO)
6 | 5 | ER061500_TR1_QLD2 | SAIDA LIGA/DESLIGA MOTOR HIDRÁULICO
7 | 6 | ER061500_TL_MH_QLIGR | LIGA/DESLIGA MOTOR TRANSLAÇÃO SENTINTIDO RÉ
8 | 7 | ER061500_TR1_ME_QFUNC | SAÍDA INDICAÇÃO DE FUNCIONANDO DO MOTOR ELÉTRICO PARA O SPIDER
9 | 8 | ER061500_TL_ME_QFUNC | SAÍDA INDICAÇÃO DE FUNCIONANDO DO MOTOR ELÉTRICO PARA O SPIDER
10 | 9 | ER061500_TL_MH_QLIGF | LIGA/DESLIGA MOTOR TRANSLAÇÃO SENTINTIDO FRENTE
11 | 10 | ER061500_RC_MH_QLD | COMANDO LIGA MOTOR HIDRÁULICO
12 | 11 | ER061500_RC_ME1_QFUNC | INDICAÇÃO DE FUNCIONANDO MOTOR BOMBA 01 (VAI PARA O SPIDER)
13 | 12 | ER061500_RC_ME2_QFUNC | INDICAÇÃO DE FUNCIONANDO MOTOR BOMBA 02 (VAI PARA O SPIDER)
14 | 13 | ER061500_RC_MH_IALAR | ALARME NO MOTOR HIDRÁULICO RODA DE CAÇAMBA
15 | 14 | - | -
16 | 15 | - | -
17 | 16 | - | -
18 | 17 | - | -
19 | 18 | - | -
20 | 19 | - | -
21 | 20 | - | -
22 | 21 | - | -
23 | 22 | - | -
24 | 23 | - | -
25 | 24 | - | -
26 | 25 | - | -
27 | 26 | - | -
28 | 27 | - | -
29 | 28 | - | -
30 | 29 | - | -
31 | 30 | - | -
32 | 31 | - | -