## Lista de IO
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140CPS11420 | Drop 02 | Slot 01
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | - | -
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140CRA31200.2 | Drop 02 | Slot 02
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | - | -
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 02 | Slot 03
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BP1440CN01_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN061A)
2 | BP1440CN01_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN061B)
3 | - | -
4 | - | -
5 | BP1440CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN61)
6 | BP1440CN02_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN062A)
7 | BP1440CN02_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN062B)
8 | - | -
9 | - | -
10 | BP1440CN02_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN62)
11 | BP1440CN03_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN063A)
12 | BP1440CN03_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN063B)
13 | - | -
14 | - | -
15 | BP1440CN03_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN63)
16 | BP1440CN04_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN064A)
17 | BP1440CN04_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN064B)
18 | - | -
19 | - | -
20 | BP1440CN04_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN64)
21 | AG1440CN01_ILIGA | LIGA LOCAL AGITADOR DE POLPA DO TQ-1440CN-01 (HS1440CN025A)
22 | AG1440CN01_IDESL | DESLIGA LOCAL AGITADOR DE POLPA DO TQ-1440CN-01 (HS1440CN025B)
23 | AG1440CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DO AGITADOR DE POLPA DO TQ-1440CN-01 (HSS1440CN25)
24 | PN1440CN01M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN001A)
25 | PN1440CN01M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN001B)
26 | PN1440CN01M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN031A)
27 | PN1440CN01M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN031B)
28 | PN1440CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUÊNCIA (HSS1440CN001)
29 | SE1445CN01_IDEFNB | DEFEITO DO NO-BREAK NA SALA DE AUTOMAÇÃO ( 0 = DEFEITO / 1 = NORMAL)
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 02 | Slot 04
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | PN1440CN02M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN002A)
2 | PN1440CN02M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN002B)
3 | PN1440CN02M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN032A)
4 | PN1440CN02M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN032B)
5 | PN1440CN02_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA(HSS1440CN2)
6 | PN1440CN03M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN003A)
7 | PN1440CN03M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN003B)
8 | PN1440CN03M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN033A)
9 | PN1440CN03M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN033B)
10 | PN1440CN03_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN3)
11 | PN1440CN04M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN004A)
12 | PN1440CN04M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN004B)
13 | PN1440CN04M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN034A)
14 | PN1440CN04M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN034B)
15 | PN1440CN04_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN4)
16 | PN1440CN05M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN005A)
17 | PN1440CN05M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN005B)
18 | PN1440CN05M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN035A)
19 | PN1440CN05M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN035B)
20 | PN1440CN05_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN5)
21 | PN1440CN06M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN006A)
22 | PN1440CN06M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN006B)
23 | PN1440CN06M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN036A)
24 | PN1440CN06M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN036B)
25 | PN1440CN06_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN6)
26 | PN1440CN07M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN007A)
27 | PN1440CN07M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN007B)
28 | PN1440CN07M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN037A)
29 | PN1440CN07M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN037B)
30 | PN1440CN07_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN7)
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 02 | Slot 05
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | PN1440CN08M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN008A)
2 | PN1440CN08M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN008B)
3 | PN1440CN08M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN038A)
4 | PN1440CN08M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN038B)
5 | PN1440CN08_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN8)
6 | PN1440CN09M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN009A)
7 | PN1440CN09M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN009B)
8 | PN1440CN09M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN039A)
9 | PN1440CN09M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN039B)
10 | PN1440CN09_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN9)
11 | PN1440CN10M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN010A)
12 | PN1440CN10M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN010B)
13 | PN1440CN10M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN040A)
14 | PN1440CN10M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN040B)
15 | PN1440CN10_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN10)
16 | PN1440CN11M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN011A)
17 | PN1440CN11M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN011B)
18 | PN1440CN11M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN041A)
19 | PN1440CN11M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN041B)
20 | PN1440CN11_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN11)
21 | PN1440CN12M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN012A)
22 | PN1440CN12M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN012B)
23 | PN1440CN12M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN042A)
24 | PN1440CN12M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN042B)
25 | PN1440CN12_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN12)
26 | PN1440CN13M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN013A)
27 | PN1440CN13M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN013B)
28 | PN1440CN13M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN043A)
29 | PN1440CN13M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN043B)
30 | PN1440CN13_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN13)
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 02 | Slot 06
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | PN1440CN14M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN014A)
2 | PN1440CN14M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN014B)
3 | PN1440CN14M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN044A)
4 | PN1440CN14M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN044B)
5 | PN1440CN14_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN14)
6 | PN1440CN15M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN015A)
7 | PN1440CN15M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN015B)
8 | PN1440CN15M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN045A)
9 | PN1440CN15M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN045B)
10 | PN1440CN15_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN15)
11 | PN1440CN16M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN016A)
12 | PN1440CN16M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN016B)
13 | PN1440CN16M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN046A)
14 | PN1440CN16M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN046B)
15 | PN1440CN16_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN16)
16 | PN1440CN17M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN017A)
17 | PN1440CN17M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN017B)
18 | PN1440CN17M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN047A)
19 | PN1440CN17M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN047B)
20 | PN1440CN17_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN17)
21 | PN1440CN18M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN018A)
22 | PN1440CN18M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN018B)
23 | PN1440CN18M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN048A)
24 | PN1440CN18M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN048B)
25 | PN1440CN18_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN18)
26 | PN1440CN19M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN019A)
27 | PN1440CN19M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN019B)
28 | PN1440CN19M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN049A)
29 | PN1440CN19M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN049B)
30 | PN1440CN19_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN19)
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 02 | Slot 07
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | PN1440CN20M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN020A)
2 | PN1440CN20M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN020B)
3 | PN1440CN20M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN050A)
4 | PN1440CN20M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN050B)
5 | PN1440CN20_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN20)
6 | PN1440CN21M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN021A)
7 | PN1440CN21M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN021B)
8 | PN1440CN21M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN051A)
9 | PN1440CN21M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN051B)
10 | PN1440CN21_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN21)
11 | PN1440CN22M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN022A)
12 | PN1440CN22M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN022B)
13 | PN1440CN22M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN052A)
14 | PN1440CN22M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN052B)
15 | PN1440CN22_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN22)
16 | PN1440CN23M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN023A)
17 | PN1440CN23M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN023B)
18 | PN1440CN23M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN053A)
19 | PN1440CN23M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN053B)
20 | PN1440CN23_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN23)
21 | PN1440CN24M01_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN024A)
22 | PN1440CN24M01_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN024B)
23 | PN1440CN24M02_ILIGA | LIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN054A)
24 | PN1440CN24M02_IDESL | DESLIGA LOCAL PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HS1440CN054B)
25 | PN1440CN24_IEMER | EMERGÊNCIA DA PENEIRA DE ALTA FREQUENCIA (HSS1440CN24)
26 | FV1000CN007_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA DRENO DA CAIXA CX-1000CN-01
27 | FV1000CN007_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA DRENO DA CAIXA CX-1000CN-01
28 | FV1000CN017_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA DRENO DA CAIXA CX-1000CN-02
29 | FV1000CN017_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA DRENO DA CAIXA CX-1000CN-02
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 02 | Slot 08
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | - | -
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | FV1460CN048_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA RECIRCULACAO DE SODA
6 | FV1460CN048_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA RECIRCULACAO DE SODA
7 | BP1440CN01_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
8 | BP1440CN02_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
9 | BP1440CN03_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
10 | BP1440CN04_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAO84210 | Drop 02 | Slot 09
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | PV1440CN001_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-01 (PY1440CN001)
2 | PV1440CN002_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-02 (PY1440CN002)
3 | PV1440CN003_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-03 (PY1440CN003)
4 | PV1440CN004_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-04 (PY1440CN004)
5 | FV1000CN007_QAF | SAÍDA ABRE/FECHA VÁLVULA DRENO DA CAIXA CX-1000CN-01
6 | FV1000CN017_QAF | SAÍDA ABRE/FECHA VÁLVULA DRENO DA CAIXA CX-1000CN-02
7 | - | -
8 | - | -
9 | FV1460CN048_QAF | SAÍDA ABRE/FECHA VÁLVULA RECIRCULAO DE SODA
10 | BL1460CN01_QLD | SAÍDA LIGA/DESLIGA BALANÇA DOSADORA (BL1460CN01CLIN)
11 | BL1460CN01_QAUT | SAIDA COMANDO AUTOMATICO BL1460CN01CAMM01
12 | BL1460CN01_QLOC | SAIDA COMANDO LOCAL BL1460CN01CAMM02
13 | BL1460CN02_QLD | SAÍDA LIGA/DESLIGA BALANÇA DOSADORA
14 | BL1460CN02_QAUT | SAIDA COMANDO AUTOMATICO BL1460CN02CAMM01
15 | BL1460CN02_QLOC | SAIDA COMANDO LOCAL BL1460CN02CAMM02
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140ARI03010 | Drop 02 | Slot 10
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BP1440CN01_TE1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE R1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN501A)
2 | BP1440CN01_TE2 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE S1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN501B)
3 | BP1440CN01_TE3 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE T1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN501C)
4 | BP1440CN01_TE4 | TEMPERATURA MANCAL L.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN502)
5 | BP1440CN01_TE5 | TEMPERATURA MANCAL L.N.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN503)
6 | BP1440CN02_TE1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE R1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN504A)
7 | BP1440CN02_TE2 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE S1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN504B)
8 | BP1440CN02_TE3 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE T1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN504C)
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140ARI03010 | Drop 02 | Slot 11
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BP1440CN02_TE4 | TEMPERATURA MANCAL L.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN505)
2 | BP1440CN02_TE5 | TEMPERATURA MANCAL L.N.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN506)
3 | BP1440CN03_TE1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE R1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN507A)
4 | BP1440CN03_TE2 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE S1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN507B)
5 | BP1440CN03_TE3 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE T1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN507C)
6 | BP1440CN03_TE4 | TEMPERATURA MANCAL L.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN508)
7 | BP1440CN03_TE5 | TEMPERATURA MANCAL L.N.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN509)
8 | BP1440CN04_TE1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE R1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN510A)
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140ARI03010 | Drop 02 | Slot 12
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BP1440CN04_TE2 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE S1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN510B)
2 | BP1440CN04_TE3 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE T1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN510C)
3 | BP1440CN04_TE4 | TEMPERATURA MANCAL L.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN511)
4 | BP1440CN04_TE5 | TEMPERATURA MANCAL L.N.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1440CN512)
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140CPS11420 | Drop 03 | Slot 01
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | - | -
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140CRA31200.2 | Drop 03 | Slot 02
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | - | -
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 03 | Slot 03
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | FV1440CN025_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA DRENO CAIXA CX-1440CN-01
2 | FV1440CN025_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA DRENO CAIXA CX-1440CN-01
3 | BP1440CN07_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN067A)
4 | BP1440CN07_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN067B)
5 | - | -
6 | - | -
7 | BP1440CN07_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN67)
8 | BP1440CN08_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN068A)
9 | BP1440CN08_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN068B)
10 | - | -
11 | - | -
12 | BP1440CN08_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN68)
13 | BP1440CN05_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN065A)
14 | BP1440CN05_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN065B)
15 | - | -
16 | - | -
17 | BP1440CN05_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN65)
18 | BP1000CN01_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1000CN001A)
19 | BP1000CN01_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1000CN001B)
20 | BP1000CN01_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA BOMBA DE POLPA (HSS1000CN001)
21 | - | -
22 | BP1440CN06_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN066A)
23 | BP1440CN06_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN066B)
24 | - | -
25 | - | -
26 | BP1440CN06_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN66)
27 | FV1440CN028_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA DRENO CAIXA CX-1440CN-02
28 | FV1440CN028_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA DRENO CAIXA CX-1440CN-02
29 | BP1440CN05_IDESL2 | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA
30 | BP1440CN06_IDESL2 | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA BP1440CN06
31 | TQ1000CN01_IFSH | SENSOR DE VAZÃO ALTA DO TANQUE TQ1000CN01
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 03 | Slot 04
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BP1440CN09_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN069A)
2 | BP1440CN09_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN069B)
3 | - | -
4 | - | -
5 | BP1440CN09_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN69)
6 | BP1440CN10_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN070A)
7 | BP1440CN10_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN070B)
8 | - | -
9 | - | -
10 | BP1440CN10_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN70)
11 | FV1440CN031_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA DRENO CAIXA CX-1440CN-03
12 | FV1440CN031_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA DRENO CAIXA CX-1440CN-03
13 | BP1440CN11_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN071A)
14 | BP1440CN11_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN071B)
15 | - | -
16 | - | -
17 | BP1440CN11_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN71)
18 | BP1440CN12_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN072A)
19 | BP1440CN12_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1440CN072B)
20 | - | -
21 | - | -
22 | BP1440CN12_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1440CN72)
23 | BA1450CN01_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1450CN001A)
24 | BA1450CN01_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1450CN001B)
25 | BA1450CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE ÁGUA (HSS1450CN1)
26 | BA1450CN02_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1450CN002A)
27 | BA1450CN02_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1450CN002B)
28 | BA1450CN02_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE ÁGUA (HSS1450CN2)
29 | BA1450CN03_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1450CN003A)
30 | BA1450CN03_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1450CN003B)
31 | BA1450CN03_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE ÁGUA (HSS1450CN3)
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 03 | Slot 05
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BA1450CN04_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1450CN004A)
2 | BA1450CN04_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1450CN004B)
3 | BA1450CN04_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE ÁGUA (HSS1450CN4)
4 | BA1450CN05_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1450CN005A)
5 | BA1450CN05_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1450CN005B)
6 | BA1450CN05_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE ÁGUA (HSS1450CN5)
7 | BP1000CN02_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1000CN002A)
8 | BP1000CN02_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1000CN002B)
9 | BP1000CN02_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA BOMBA DE POLPA (HSS1000CN002)
10 | - | -
11 | BP1000CN03_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1000CN003A)
12 | BP1000CN03_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1000CN003B)
13 | BP1000CN03_IEMER | EMERGÊNCIA BOMBA DE POLPA (HSS1000CN003)
14 | - | -
15 | BP1000CN04_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1000CN004A)
16 | BP1000CN04_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1000CN004B)
17 | BP1000CN04_IEMER | EMERGÊNCIA BOMBA DE POLPA (HSS1000CN004)
18 | - | -
19 | BP1000CN03_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
20 | BP1000CN04_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
21 | BP1450CN01_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
22 | BP1450CN02_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
23 | BP1450CN03_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
24 | BP1450CN04_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
25 | BP1450CN05_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE POLPA
26 | BQ1460CN17_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE PARAFUSO
27 | BQ1460CN18_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE PARAFUSO
28 | BQ1460CN19_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE PARAFUSO
29 | BQ1460CN20_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE PARAFUSO
30 | DO1460CN01_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO ROSCA DOSADORA
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 03 | Slot 06
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | ES1450CN01M01_ILIGA | LIGA LOCAL ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR 1 GIRO (HS1450CN601A)
2 | ES1450CN01M01_IDESL | DESLIGA LOCAL ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR 1 GIRO (HS1450CN601B)
3 | ES1450CN01M02_ILIGA | LIGA LOCAL ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR 2 GIRO (HS1450CN602A)
4 | ES1450CN01M02_IDESL | DESLIGA LOCAL ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR 2 GIRO (HS1450CN602B)
5 | ES1450CN01M03_ILIGA | LIGA LOCAL ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR 3 GIRO (HS1450CN603A)
6 | ES1450CN01M03_IDESL | DESLIGA LOCAL ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR 3 GIRO (HS1450CN603B)
7 | ES1450CN01M04_ILIGA | LIGA LOCAL ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR 4 GIRO (HS1450CN604A)
8 | ES1450CN01M04_IDESL | DESLIGA LOCAL ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR 4 GIRO (HS1450CN604B)
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | ES1450CN01_IJSH | TORQUE 30% ALARME SONORO ESPESSADOR DE CONCENTRADO (YSH1450CN602)
16 | ES1450CN01_IJSHH1 | TORQUE 50% ELEVAÇÃO BRAÇOS RASPADORES ESPESSADOR DE CONCENTRADO (YSHH1450CN602A)
17 | ES1450CN01_IJSHH2 | TORQUE 90% DESLIGAMENTO ELÉTRICO ESPESSADOR DE CONCENTRADO (YSHH1450CN602B)
18 | ES1450CN01_IJSL | TORQUE 20% ABAIXAMENTO BRAÇOS RASPADORES ESPESSADOR DE CONCENTRADO (YSL1450CN602)
19 | ES1450CN01_IZSH | BRAÇOS RASPADORES TOTALMENTE ELEVADOS ESPESSADOR DE CONCENTRADO (ZSH1450CN602)
20 | ES1450CN01_IZSHH | SOBRE-CURSO BRAÇOS RASPADORES TOTALMENTE ELEVADOS ESPESSADOR DE CONCENTRADO (ZSHH1450CN602)
21 | ES1450CN01_IZSL | BRAÇOS RASPADORES TOTALMENTE ABAIXADOS ESPESSADOR DE CONCENTRADO (ZSL1450CN602)
22 | ES1450CN01_IZSLL | SOBRE-CURSO BRAÇOS RASPADORES TOTALMENTE ABAIXADOS ESPESSADOR DE CONCENTRADO (ZSLL1450CN602)
23 | ES1450CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DO ESPESSADOR DE CONCENTRADO (HSS1450CN610)
24 | BP1450CN01_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1450CN011A)
25 | BP1450CN01_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1450CN011B)
26 | - | -
27 | - | -
28 | BP1450CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1450CN11)
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 03 | Slot 07
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BP1450CN02_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1450CN012A)
2 | BP1450CN02_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1450CN012B)
3 | - | -
4 | - | -
5 | BP1450CN02_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1450CN12)
6 | ES1450CN02M01_ILIGA | LIGA LOCAL ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR 1 GIRO (HS1450CN611A)
7 | ES1450CN02M01_IDESL | DESLIGA LOCAL ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR 1 GIRO (HS1450CN611B)
8 | ES1450CN02M02_ILIGA | LIGA LOCAL ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR 2 GIRO (HS1450CN612A)
9 | ES1450CN02M02_IDESL | DESLIGA LOCAL ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR 2 GIRO (HS1450CN612B)
10 | ES1450CN02M03_ILIGA | LIGA LOCAL ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR 3 GIRO (HS1450CN613A)
11 | ES1450CN02M03_IDESL | DESLIGA LOCAL ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR 3 GIRO (HS1450CN613B)
12 | ES1450CN02M04_ILIGA | LIGA LOCAL ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR 4 GIRO (HS1450CN614A)
13 | ES1450CN02M04_IDESL | DESLIGA LOCAL ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR 4 GIRO (HS1450CN614B)
14 | - | -
15 | - | -
16 | ES1450CN02_ILSL | NÍVEL DO ÓLEO HIDRÁULICO BAIXO ESPESSADOR DE LAMAS (LSL1450CN611)
17 | ES1450CN02_ITSH | TEMPERATURA DO ÓLEO HIDRÁULICO ALTO ESPESSADOR DE LAMAS (TSH1450CN611)
18 | ES1450CN01M05_ILIGR | LIGA REVERSO(DESCE) ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR ELEVAÇÃO (HS1450CN616A)
19 | ES1450CN01M05_ILIGF | LIGA FRENTE(SOBE) ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR ELEVAÇÃO (HS1450CN616C)
20 | ES1450CN01M05_IDESL | DESLIGA LOCAL ESPESSADOR DE CONCENTRADO MOTOR ELEVAÇÃO (HS1450CN616B)
21 | BQ1450CN01_ILIGA | LIGA LOCAL ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR ELEVAÇÃO (HS1450CN615A)
22 | ES1450CN02_IJSH | TORQUE 30% ALARME SONORO ESPESSADOR DE LAMAS (YSH1450CN612)
23 | ES1450CN02_IJSHH1 | TORQUE 40% ELEVAÇÃO DOS BRAÇOS RASPADORES ESPESSADOR DE LAMAS (YSHH1450CN612A)
24 | ES1450CN02_IJSHH2 | TORQUE 50% DESLIGAMENTO MOTORES ELÉTRICOS ESPESSADOR DE LAMAS (YSHH1450CN612B)
25 | ES1450CN02_IJSL | TORQUE 20% ABAIXAMENTO BRAÇOS RASPADORES ESPESSADOR DE LAMAS (YSL1450CN612)
26 | ES1450CN02_IZSH | BRAÇOS RASPADORES TOTALMENTE ELEVADOS ESPESSADOR DE LAMAS (ZSH1450CN612)
27 | ES1450CN02_IZSHH | SOBRE-CURSO BRAÇOS RASPADORES TOTAL. ELEVADOS ESPESSADOR DE LAMAS (ZSHH1450CN612)
28 | ES1450CN02_IZSL | BRAÇOS RASPADORES TOTALMENTE ABAIXADO ESPESSADOR DE LAMAS (ZSL1450CN612)
29 | ES1450CN02_IZSLL | SOBRE-CURSO BRAÇOS RASPADORES TOTAL. ABAIXADO ESPESSADOR DE LAMAS (ZSLL1450CN612)
30 | ES1450CN02_IEMER | EMERGÊNCIA DO ESPESSADOR DE LAMAS (HSS1450CN661)
31 | BQ1450CN01_ILIGR | LIGA LOCAL REVERSO ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR DE ELEVAÇÃO (HS1450CN617B)
32 | BQ1450CN01_IDESL | DESLIGA LOCAL ESPESSADOR DE LAMAS MOTOR ELEVAÇÃO (HS1450CN615B)
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 03 | Slot 08
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BP1450CN03_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1450CN013A)
2 | BP1450CN03_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1450CN013B)
3 | - | -
4 | - | -
5 | BP1450CN03_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1450CN13)
6 | BP1450CN05_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1450CN015A)
7 | BP1450CN05_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1450CN015B)
8 | - | -
9 | - | -
10 | BP1450CN05_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1450CN15)
11 | BP1450CN04_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1450CN014A)
12 | BP1450CN04_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE POLPA (HS1450CN014B)
13 | - | -
14 | - | -
15 | BP1450CN04_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE POLPA (HSS1450CN14)
16 | BO1460CN04_ILIGF | LIGA LOCAL FRENTE EXAUSTOR FILTRO MANGAS SISTEMA RECEB. FLOCULANTE (HS1460CN661A)
17 | BO1460CN04_IDESL | DESLIGA LOCAL EXAUSTOR FILTRO MANGAS SISTEMA RECEB. FLOCULANTE (HS1460CN661B)
18 | DO1460CN01_ISSL | VELOCIDADE BAIXA ROSCA DOSADORA
19 | - | -
20 | BO1460CN04_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA SISTEMA DE RECEBIMENTO FLOCULANTE (HSS1460CN662)
21 | DO1460CN01_ILIGA | LIGA LOCAL ROSCA DOSADORA (HS1460CN041A)
22 | DO1460CN01_IDESL | DESLIGA LOCAL ROSCA DOSADORA (HS1460CN041B)
23 | DO1460CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DA ROSCA DOSADORA (HSS1460CN41)
24 | AG1460CN06_ILIGA | LIGA LOCAL AGITADOR DE REAGENTES (HS1460CN026A)
25 | AG1460CN06_IDESL | DESLIGA LOCAL AGITADOR DE REAGENTES (HS1460CN026B)
26 | AG1460CN06_IEMER | EMERGÊNCIA DO AGITADOR DE REAGENTES (HSS1460CN26)
27 | BQ1460CN17_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN017A)
28 | BQ1460CN17_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN017B)
29 | BQ1460CN17_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE REAGENTES (HSS1460CN17)
30 | BQ1460CN18_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN018A)
31 | BQ1460CN18_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN018B)
32 | BQ1460CN18_IEMER | EMERGÊNCIA BOMBA DE REAGENTES (HSS1460CN18)
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 03 | Slot 09
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BQ1460CN19_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN019A)
2 | BQ1460CN19_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN019B)
3 | BQ1460CN19_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE REAGENTES (HSS1460CN19)
4 | BQ1460CN20_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN020A)
5 | BQ1460CN20_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN020B)
6 | BQ1460CN20_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE REAGENTES (HSS1460CN20)
7 | - | -
8 | SI1460CN04_ILSL | CHAVE DE NÍVEL BAIXO NO SILO DE FLOCULANTE (LSL1460CN017)
9 | BA1820CN01_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1820CN001A)
10 | BA1820CN01_IDESL | DESLIGA LOCALBOMBA DE ÁGUA (HS1820CN001B)
11 | BA1820CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE ÁGUA (HSS1820CN1)
12 | BA1820CN02_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1820CN002A)
13 | BA1820CN02_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1820CN002B)
14 | BA1820CN02_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE ÁGUA (HSS1820CN2)
15 | - | -
16 | - | -
17 | FV1440CN104_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA DENSÍMETRO DIT-1440CN-004 - RECALQUE BOMBA BP-1440CN-05/06
18 | FV1000CN101_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA DENSÍMETRO DIT-1000CN-001 - RECALQUE BOMBA BP-1000CN-03
19 | FV1000CN101_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA DENSÍMETRO DIT-1000CN-001 - RECALQUE BOMBA BP-1000CN-03
20 | FV1000CN102_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA DENSÍMETRO DIT-1000CN-002 - RECALQUE BOMBA BP-1000CN-04
21 | FV1000CN102_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA DENSÍMETRO DIT-1000CN-002 - RECALQUE BOMBA BP-1000CN-04
22 | - | -
23 | - | -
24 | FV1440CN104_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA DENSÍMETRO DIT-1440CN-004 - RECALQUE BOMBA BP-1440CN-05/06
25 | BP1440CN05_ILIGA1 | LIGA LOCAL CONTATOR DA BOMBA DE POLPA
26 | BP1440CN06_ILIGA1 | LIGA LOCAL CONTATOR DA BOMBA DE POLPA
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAO84210 | Drop 03 | Slot 10
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | FV1440CN025_QAF | SAÍDA ABRE/FECHA VÁLVULA DRENO CAIXA CX-1440CN-01
2 | PV1440CN007_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-07 (PY1440CN007)
3 | PV1440CN008_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-08 (PY1440CN008)
4 | PV1440CN005_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-05 (PY1440CN005)
5 | PV1440CN006_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-06 (PY1440CN006)
6 | FV1440CN028_QAF | SAÍDA ABRE/FECHA VÁLVULA DRENO CAIXA CX-1440CN-02
7 | PV1440CN009_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-09 (PY1440CN009)
8 | PV1440CN010_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-10 (PY1440CN010)
9 | FV1440CN031_QAF | SAÍDA ABRE/FECHA VÁLVULA DRENO CAIXA CX-1440CN-03
10 | PV1440CN011_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-11 (PY1440CN011)
11 | PV1440CN012_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1440CN-12 (PY1440CN012)
12 | BP1450CN01_DIRES | RESET REMOTO DENSIMETRO DIT-1450CN-001
13 | BP1450CN02_DIRES | RESET REMOTO DENSIMETRO DIT-1450CN-001A
14 | ES1450CN02_QAF1 | SAÍDA CONTROLE ELEVAÇÃO DOS BRAÇOS RASPADORES ESPESSADOR DE LAMAS (FV1450CN611A)
15 | ES1450CN02_QAF2 | SAÍDA CONTROLE ABAIXAMENTO DOS BRAÇOS RASPADORES ESPESSADOR DE LAMAS (FV1450CN611B)
16 | PV1450CN003_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1450CN-03 (PY1450CN003)
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAO84210 | Drop 03 | Slot 11
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | PV1450CN005_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1450CN-05 (PY1450CN005)
2 | PV1450CN004_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1450CN-04 (PY1450CN004)
3 | FV1440CN104_QAF | SAÍDA ABRE/FECHA VÁLVULA DENSÍMETRO DIT-1440CN-004 - RECALQUE BOMBA BP-1440CN-05/06
4 | FV1000CN101_QAF | SAÍDA ABRE/FECHA VÁLVULA DENSÍMETRO DIT-1000CN-001 - RECALQUE BOMBA BP-1000CN-03
5 | FV1000CN102_QAF | SAÍDA ABRE/FECHA VÁLVULA DENSÍMETRO DIT-1000CN-002 - RECALQUE BOMBA BP-1000CN-04
6 | PV1000CN004_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1000CN-04 (PY1000CN004)
7 | PV1000CN003_QAF | SAÍDA VÁLVULA DE BLOQUEIO VAZÃO ÁGUA SELAGEM BOMBA DE POLPA BP-1000CN-03 (PY1000CN003)
8 | BP1000CN02_QSIR | SAIDA SIRENE DA BOMBA DE POLPA BP1000CN02
9 | ES1450CN02_QSIR | SAÍDA SIRENE DO GIRO DO ESPESSADOR
10 | ES1450CN01_QSIR | SAÍDA SIRENE DO GIRO DO RACK
11 | - | -
12 | - | -
13 | FV1820CN052_QABRE | SAÍDA ABRE VÁLVULA RECALQUE DA BOMBA BA-1820CN-23
14 | FV1820CN049_QABRE | SAÍDA ABRE VÁLVULA SUCÇÃO DA BOMBA BA-1820CN-23
15 | FV1820CN050_QABRE | SAÍDA ABRE VÁLVULA SUCÇÃO DA BOMBA BA-1820CN-24
16 | FV1820CN051_QABRE | SAÍDA ABRE VÁLVULA RECALQUE DA BOMBA BA-1820CN-24
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140ARI03010 | Drop 03 | Slot 12
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BP1450CN01_TE1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE R1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1450CN501A)
2 | BP1450CN01_TE2 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE S1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1450CN501B)
3 | BP1450CN01_TE3 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE T1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1450CN501C)
4 | BP1450CN01_TE4 | TEMPERATURA MANCAL L.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1450CN502)
5 | BP1450CN01_TE5 | TEMPERATURA MANCAL L.N.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1450CN503)
6 | BP1450CN02_TE1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE R1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1450CN504A)
7 | BP1450CN02_TE2 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE S1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1450CN504B)
8 | BP1450CN02_TE3 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE T1 MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1450CN504C)
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140ARI03010 | Drop 03 | Slot 13
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BP1450CN02_TE4 | TEMPERATURA MANCAL L.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1450CN505)
2 | BP1450CN02_TE5 | TEMPERATURA MANCAL L.N.A. MOTOR PRINCIPAL BOMBA DE POLPA (TE1450CN506)
3 | SE1445CN02_TE6 | TEMPERATURA DO AR CONDICIONADO SE1445CN02
4 | - | -
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140CPS11420 | Drop 04 | Slot 01
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | - | -
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140CRA31200.2 | Drop 04 | Slot 02
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | - | -
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 04 | Slot 03
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BQ1460CN01_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN001A)
2 | BQ1460CN01_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN001B)
3 | BQ1460CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE REAGENTES (HSS1460CN1)
4 | BQ1460CN02_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN002A)
5 | BQ1460CN02_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN002B)
6 | BQ1460CN02_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE REAGENTES (HSS1460CN2)
7 | BQ1460CN03_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN003A)
8 | BQ1460CN03_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN003B)
9 | BQ1460CN03_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE REAGENTES (HSS1460CN3)
10 | BQ1460CN04_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN004A)
11 | BQ1460CN04_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN004B)
12 | BQ1460CN04_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE REAGENTES (HSS1460CN4)
13 | BQ1460CN05_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN005A)
14 | BQ1460CN05_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN005B)
15 | BQ1460CN05_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HSS1460CN5)
16 | BQ1460CN06_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN006A)
17 | BQ1460CN06_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN006B)
18 | BQ1460CN06_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HSS1460CN6)
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | BQ1460CN07_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN007A)
23 | BQ1460CN07_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN007B)
24 | BQ1460CN07_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HSS1460CN7)
25 | AG1460CN01_ILIGA | LIGA LOCAL AGITADOR DE REAGENTES (HS1460CN021A)
26 | AG1460CN01_IDESL | DESLIGA LOCAL AGITADOR DE REAGENTES (HS1460CN021B)
27 | AG1460CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DO AGITADOR DE REAGENTES (HSS1460CN21)
28 | BQ1460CN08_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN008A)
29 | BQ1460CN08_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN008B)
30 | BQ1460CN08_IEMER | EMERGÊNCIA DO BA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HSS1460CN8)
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 04 | Slot 04
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BQ1460CN09_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN009A)
2 | BQ1460CN09_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN009B)
3 | BQ1460CN09_IEMER | EMERGÊNCIA DO BA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HSS1460CN9)
4 | BQ1460CN10_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN010A)
5 | BQ1460CN10_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HS1460CN010B)
6 | BQ1460CN10_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SODA (HSS1460CN10)
7 | BQ1460CN11_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE AMIDO (HS1460CN011A)
8 | BQ1460CN11_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE AMIDO (HS1460CN011B)
9 | BQ1460CN11_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE AMIDO (HSS1460CN11)
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | DP1460CN01_IZSLF | POSIÇÃO FECHADA VÁLVULA 10 TRANSPORTE PNEUMÁTICO DE AMIDO (ST-1460CN-02)
14 | DP1460CN01_IZSHA | POSIÇÃO ABERTA VÁLVULA 10 TRANSPORTE PNEUMÁTICO DE AMIDO (ST-1460CN-02)
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | BQ1460CN21_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE ENGRENAGENS (HS1460CN621A)
24 | BQ1460CN21_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE ENGRENAGENS (HS1460CN621B)
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 04 | Slot 05
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BO1460CN01_ILIGA | LIGA LOCAL EXAUSTOR DO FILTRO DE MANGAS (HS1460CN652A)
2 | BO1460CN01_IDESL | DESLIGA LOCAL EXAUSTOR DO FILTRO DE MANGAS (HS1460CN652B)
3 | - | -
4 | - | -
5 | EE1460CN01_IFUNC | ENTRADA FUNCIONANDO PLATAFORMA ELEVATÓRIA AMIDO
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | BL1460CN01_IBEME1 | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA BALANÇA DOSADORA (HSS1460CN602)
10 | FI1460CN01_IPSL1 | PRESSAO BAIXA NA LINHA DE AR DE LIMPEZA DO SETOR A (PSL-1460CN-641A)
11 | FI1460CN01_IPSL2 | PRESSAO BAIXA NA LINHA DE AR DE LIMPEZA DO SETOR B (PSL-1460CN-641B)
12 | FI1460CN01_IPSL3 | PRESSAO BAIXA NA LINHA DE AR DE LIMPEZA DO SETOR C (PSL-1460CN-641C)
13 | FI1460CN01_IPSL4 | PRESSAO BAIXA NA LINHA DE AR DE LIMPEZA DO SETOR D (PSL-1460CN-641D)
14 | AC1445CN03_IDEF | DEFEITO ELETRICO PAINEL DE INCÉNDIO
15 | AC1445CN03_EFUNC | FUNCIONANDO AR CONDICIONADO 1
16 | AC1445CN04_EFUNC | FUNCIONANDO AR CONDICIONADO 2
17 | AC1445CN03_IALAR | ALARME TEMPERATURA ALTA PAINEL AR CONDICIONADOS
18 | - | -
19 | - | -
20 | BL1460CN02_IBEME1 | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA BALANÇA DOSADORA (HSS1460CN612)
21 | - | -
22 | - | -
23 | BQ1460CN07_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE CENTRIFUGA
24 | BQ1460CN08_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE CENTRIFUGA
25 | BQ1460CN09_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE PARAFUSO
26 | BQ1460CN10_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE PARAFUSO
27 | BQ1460CN11_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE CENTRIFUGA
28 | AG1460CN03_ILIGA | LIGA LOCAL AGITADOR (HS1460CN023A)
29 | AG1460CN03_IDESL | DESLIGA LOCAL AGITADOR (HS1460CN023B)
30 | AG1460CN03_IEMER | EMERGÊNCIA DO AGITADOR DE REAGENTES (HSS1460CN23)
31 | BO1460CN01_IEMER | EMERGÊNCIA DO EXAUSTOR DO FILTRO DE MANGAS (HSS1460CN654)
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 04 | Slot 06
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | AG1460CN04_ILIGA | LIGA LOCAL AGITADOR (HS1460CN024A)
2 | AG1460CN04_IDESL | DESLIGA LOCAL AGITADOR (HS1460CN024B)
3 | AG1460CN04_IEMER | EMERGÊNCIA DO AGITADOR DE REAGENTES (HSS1460CN24)
4 | BQ1460CN12_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE AMIDO (HS1460CN012A)
5 | BQ1460CN12_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE AMIDO (HS1460CN012B)
6 | BQ1460CN12_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE AMIDO (HSS1460CN12)
7 | AG1460CN05_ILIGA | LIGA LOCAL AGITADOR (HS1460CN025A)
8 | AG1460CN05_IDESL | DESLIGA LOCAL AGITADOR (HS1460CN025B)
9 | AG1460CN05_IEMER | EMERGÊNCIA DO AGITADOR DE REAGENTES (HSS1460CN25)
10 | BQ1460CN13_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HS1460CN013A)
11 | BQ1460CN13_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HS1460CN013B)
12 | BQ1460CN13_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HSS1460CN13)
13 | BQ1460CN14_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HS1460CN014A)
14 | BQ1460CN14_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HS1460CN014B)
15 | BQ1460CN14_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HSS1460CN14)
16 | BQ1460CN15_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HS1460CN015A)
17 | BQ1460CN15_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HS1460CN015B)
18 | BQ1460CN15_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HSS1460CN15)
19 | BQ1460CN16_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HS1460CN016A)
20 | BQ1460CN16_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HS1460CN016B)
21 | BQ1460CN16_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE DOSAGEM DE AMIDO (HSS1460CN16)
22 | BQ1460CN22_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN027A)
23 | BQ1460CN22_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN027B)
24 | BQ1460CN22_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN027)
25 | BQ1460CN23_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN028A)
26 | BQ1460CN23_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN028B)
27 | BQ1460CN23_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE REAGENTES (HSS1460CN28)
28 | BQ1460CN24_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN029A)
29 | BQ1460CN24_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN029B)
30 | BQ1460CN24_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE REAGENTES (HS1460CN029)
31 | BQ1460CN23_ISEL | CHAVE DE SELEÇÃO LOCAL DO MODO DE FUNCIONAMENTO (0=BOMBA PNEUMÁTICA / 1=BOMBA ELÉTRICA)
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 04 | Slot 07
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | GX300_ISECC | GX300 - Disjuntor de alimentação desligado
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | BQ1460CN12_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE CENTRIFUGA
10 | BQ1460CN13_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE PARAFUSO
11 | BQ1460CN14_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE PARAFUSO
12 | BQ1460CN15_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE PARAFUSO
13 | BQ1460CN16_IDISJ | DISJUNTOR DESLIGADO BOMBA DE REAGENTE PARAFUSO
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | BA1820CN23_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1820CN060A)
20 | BA1820CN23_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1820CN060B)
21 | BA1820CN23_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE ÁGUA (HSS1820CN060)
22 | FV1820CN052_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA RECALQUE DA BOMBA BA-1820CN-23
23 | FV1820CN052_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA RECALQUE DA BOMBA BA-1820CN-23
24 | FV1820CN049_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA SUCÇÃO DA BOMBA BA-1820CN-23
25 | FV1820CN049_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA SUCÇÃO DA BOMBA BA-1820CN-23
26 | BA1820CN24_ILIGA | LIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1820CN061A)
27 | BA1820CN24_IDESL | DESLIGA LOCAL BOMBA DE ÁGUA (HS1820CN061B)
28 | BA1820CN24_IEMER | EMERGÊNCIA DA BOMBA DE ÁGUA (HSS1820CN061)
29 | FV1820CN050_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA SUCÇÃO DA BOMBA BA-1820CN-24
30 | FV1820CN050_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA SUCÇÃO DA BOMBA BA-1820CN-24
31 | FV1820CN051_IZSHA | POSIÇÃO ABERTO VÁLVULA RECALQUE DA BOMBA BA-1820CN-24
32 | FV1820CN051_IZSLF | POSIÇÃO FECHADO VÁLVULA RECALQUE DA BOMBA BA-1820CN-24
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAO84210 | Drop 04 | Slot 08
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | FV1460CN650_QAF | SAÍDA VÁLVULA SOLENÓIDE SAÍDA DO SILO SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO ST-1460CN-02 (FV1460CN650)
2 | FV1460CN651_QAF | SAÍDA VÁLVULA SOLENÓIDE SAÍDA DO SILO SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO ST-1460CN-02 (FV1460CN651)
3 | DP1460CN01_QFECH | SAÍDA SOLENÓIDE FECHAMENTO VÁLVULA TRANSPORTE DE AMIDO (FY1460CN657A1)
4 | DP1460CN01_QABRE | SAÍDA SOLENÓIDE ABERTURA VÁLVULA TRANSPORTE DE AMIDO (FY1460CN657A2)
5 | PO1460CN01_QLD | COMANDO LIGA/DESLIGA PLACA SEQUENCIADORA PO-1460CN-01
6 | PO1460CN02_QLD | COMANDO LIGA/DESLIGA PLACA SEQUENCIADORA PO-1460CN-02
7 | PO1460CN03_QLD | COMANDO LIGA/DESLIGA PLACA SEQUENCIADORA PO-1460CN-03
8 | PO1460CN04_QLD | COMANDO LIGA/DESLIGA PLACA SEQUENCIADORA PO-1460CN-04
9 | PO1460CN05_QLD | COMANDO LIGA/DESLIGA PLACA SEQUENCIADORA PO-1460CN-05
10 | PO1460CN06_QLD | COMANDO LIGA/DESLIGA PLACA SEQUENCIADORA PO-1460CN-06
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | BP1450CN03_DIRES | RESET REMOTO DENSÍMETRO DIT-1450CN-002
15 | BQ1460CN23_QAF | SAÍDA ABRE/FECHA VÁLVULA PNEUMÁTICA DA BQ1460CN23 (SELECIONADO PNEUMÁTICA)
16 | EE1460CN01_XINT | PERMISSAO ANTERIOR EM LOCAL PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE AMIDO
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140CPS11420 | Drop 05 | Slot 01
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | - | -
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140CRA31200.2 | Drop 05 | Slot 02
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | - | -
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | - | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140DAI55300 | Drop 05 | Slot 03
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BA1861CC01_ILIGA | LIGA REMOTO BOMBA BALSA
2 | BA1861CC01_IDESL | DESLIGA REMOTO BOMBA BALSA
3 | BA1861CC01_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA BOMBA BALSA
4 | BA1861CC02_ILIGA | LIGA REMOTO BOMBA BALSA
5 | BA1861CC02_IDESL | DESLIGA REMOTO BOMBA BALSA
6 | BA1861CC02_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA BOMBA BALSA
7 | BA1861CC03_ILIGA | LIGA REMOTO BOMBA BALSA
8 | BA1861CC03_IDESL | DESLIGA REMOTO BOMBA BALSA
9 | BA1861CC03_IBEME | BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA BOMBA BALSA
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140ARI03010 | Drop 05 | Slot 04
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BA1861CC01_TE1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE R1 MOTOR PRINCIPAL DA BOMBA BALSA (TE1861CC0001)
2 | BA1861CC01_TE2 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE S1 MOTOR PRINCIPAL DA BOMBA BALSA (TE1861CC0002)
3 | BA1861CC01_TE3 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE T1 MOTOR PRINCIPAL DA BOMBA BALSA (TE1861CC0003)
4 | BA1861CC01_TE4 | TEMPERATURA MANCAL L.A MOTOR PRINCIPAL BOMBA BALSA (TE1861CC0004)
5 | BA1861CC01_TE5 | TEMPERATURA MANCAL L.N.A MOTOR PRINCIPAL BOMBA BALSA (TE1861CC0005)
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140ARI03010 | Drop 05 | Slot 05
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BA1861CC02_TE1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE R1 MOTOR PRINCIPAL DA BOMBA BALSA (TE1861CC0006)
2 | BA1861CC02_TE2 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE S1 MOTOR PRINCIPAL DA BOMBA BALSA (TE1861CC0007)
3 | BA1861CC02_TE3 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE T1 MOTOR PRINCIPAL DA BOMBA BALSA (TE1861CC0008)
4 | BA1861CC02_TE4 | TEMPERATURA MANCAL L.A MOTOR PRINCIPAL BOMBA BALSA (TE1861CC0009)
5 | BA1861CC02_TE5 | TEMPERATURA MANCAL L.N.A MOTOR PRINCIPAL BOMBA BALSA (TE1861CC0010)
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -
VALE | UC1000CC21 | Modelo M580 | Cartão 140ARI03010 | Drop 05 | Slot 06
Entradas/Saídas Digitais ou Analógicas |  |  |  | Revisão: 2025-12-31
BORNE | TAG Equipamento | DESCRIÇÃO / COMENTÁRIO
1 | BA1861CC03_TE1 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE R1 MOTOR PRINCIPAL DA BOMBA BALSA (TE1861CC0011)
2 | BA1861CC03_TE2 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE S1 MOTOR PRINCIPAL DA BOMBA BALSA (TE1861CC0012)
3 | BA1861CC03_TE3 | TEMPERATURA ENROLAMENTO FASE T1 MOTOR PRINCIPAL DA BOMBA BALSA (TE1861CC0013)
4 | BA1861CC03_TE4 | TEMPERATURA MANCAL L.A MOTOR PRINCIPAL BOMBA BALSA (TE1861CC0014)
5 | BA1861CC03_TE5 | TEMPERATURA MANCAL L.N.A MOTOR PRINCIPAL BOMBA BALSA (TE1861CC0015)
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | -
11 | - | -
12 | - | -
13 | - | -
14 | - | -
15 | - | -
16 | - | -
17 | - | -
18 | - | -
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | -
23 | - | -
24 | - | -
25 | - | -
26 | - | -
27 | - | -
28 | - | -
29 | - | -
30 | - | -
31 | - | -
32 | - | -